## Slide 1
sensor
amplificador
filtro
Peak detector
reset
display
promedio
buffer
restador
integrador
Sample & hold
reset
display
monoestable
botón
Pulse generator
biestable
bateria
Luz de encendido
Luz de medición
Fuente DC
Vcc
Vee
-
+
Control de corriente

## Slide 2
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
sensor
amplificador
filtro
Peak detector
reset
display
promedio
buffer
restador
integrador
Sample & hold
reset
display
monoestable
botón
Pulse generator
biestable
bateria
Luz de encendido
Luz de medición
Fuente DC
Vcc
Vee
-
+
Control de corriente

## Slide 3
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
sensor
display
display
botón
bateria

## Slide 4
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
T1
T1
T1
T1

## Slide 5
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
T2
T2

## Slide 6
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
T3
reset
Pulse generator
botón
T3
T3

## Slide 7
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
reset
Pulse generator
botón
sensor
amplificador
T4
T4

## Slide 8
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
reset
Pulse generator
botón
sensor
amplificador
buffer
restador
-
+
T5
T5

## Slide 9
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
reset
Pulse generator
botón
sensor
amplificador
buffer
restador
-
+
integrador
Sample & hold
T6
T6

## Slide 10
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
reset
Pulse generator
botón
sensor
amplificador
buffer
restador
-
+
integrador
Sample & hold
filtro
T7

## Slide 11
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
reset
Pulse generator
botón
sensor
amplificador
buffer
restador
-
+
Control de temperatura
integrador
Sample & hold
filtro
biestable
monoestable
T8
T8
T8

## Slide 12
Temporizador 1s .
reset
energía
Volumen Espiratorio
forzado 1 (FEV1)
Flujo Espiratorio Máximo (PEF)
medición
display
display
Luz de encendido
Luz de medición
Peak detector
promedio
reset
Pulse generator
botón
sensor
amplificador
buffer
restador
-
+
integrador
Sample & hold
filtro
biestable
monoestable
reset
bateria
Fuente DC
+5V
-5V
T9
T9
T9
Control de temperatura